      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области

15.05.2026										                 № 865

О проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от  13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 32 Устава округа, администрация Собинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав Комиссии (далее-Комиссия) по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 г. в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить Программу проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории Собинского муниципального округа согласно приложению № 2.
3. Утвердить Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно приложению № 3.
4. Утвердить график проведения проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг согласно приложению № 4.
5. Утвердить акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Согласно приложению №5.
6. Утвердить паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду согласно приложению №6.
7. Комиссии проводить работу по оценке готовности потребителей тепловой энергии (до 10.09.2026 г.) и теплоснабжающих, теплосетевых организаций (до 25.10.2026 г.) к отопительному периоду 2026-2027 гг. в соответствии с утвержденным графиком и планом. По результатам окончательных проверок составить акты и паспорта готовности.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа.



	Глава округа
	А.В.Разов





СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы 
администрации по экономике 
и развитию инфраструктуры                                                                  Е.В. Андреева




Готовил:                                                                  

Врио директора   МКУ «Управление ЖКК 
и строительства»                                                                                             С.А. Буляк


Завизировано:                                                               

Начальник
юридического управления                                                                      Г.Э. Кравченко




Файл сдан:

Начальник управления организационно-контрольной
и кадровой работы                                                                                Т.В. Степановой 


Приложение №1
к Постановлению администрации Собинского муниципального округа
от 15.05.2025 № 865
С О С Т А В
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Собинского муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 гг.


	
	

	Андреева Елена Викторовна
	Первый заместитель главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры, председатель комиссии;

	
	

	Буляк Сергей Александрович
	ВРИО директора МКУ «Управление ЖКК и строительства», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

	
	

	Члены комиссии:
	

	
	

	Борисевич Николай Владимирович
	заместитель главы администрации по социальным вопросам;

	
	

	Еремеева Анастасия Павловна
	Главный экономист МКУ «Управление ЖКК и строительства Собинского района» (по согласованию);

	
	

	Уварова Елена Анатольевна
	начальник управления образования;

	
	

	Федотова Анна Евгеньевна
	Директор МКУ «Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политики» (по согласованию);

	
	

	Баранников Сергей Александрович
	государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

	
	



	Васильев Эдуард Викторович
	Главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

	
	

	Дудунов Александр Николаевич
	Главный государственный инспектор отдела промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

	
	

	Коробков Виктор Владимирович
	Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

	
	

	Сергеев Андрей Константинович
	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

	
	

	
	В целях проверки потребителей тепловой энергии:

	
	

	Баженова Наталья Петровна
	инженер по энергонадзору ТИ Суздальского филиала ООО «Владимиртеплогаз» (по согласованию)

	
	

	Емелина Елена Олеговна
	инженер 2-й категории по энергонадзору ТИ Суздальского филиала ООО «Владимиртеплогаз» (по согласованию);

	
	

	Моисеев Геннадий Вячеславович
	начальник тепловой инспекции Суздальского филиала      ООО «Владимиртеплогаз» (по согласованию)

	
	

	Уланова Юлия Владимировна
	инженер 2-й категории по энергонадзору ТИ Суздальского филиала ООО «Владимиртеплогаз» (по согласованию);

	
	

	Серов Сергей Владимирович
	И.о.директора МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа» (по согласованию);

	
	

	






Капуш Ольга Анатольевна
	В целях проверки в отношении многоквартирных домов, в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование:

начальник районной эксплуатационной газовой службы в г.Собинке филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Владимире» (по согласованию);

	
	

	Липатова Наталья Владимировна
	Консультант, жилищный инспектор управления архитектуры и градостроительства

	
	

	
	В целях проверки в отношении объектом Минобороны России:


	Андрюшин Андрей Александрович
	Заместитель начальника отдела Минобороны России 962 отдел государственного технического надзора (территориальный) (по согласованию)

	
	

	Бойко Дмитрий Борисович
	Заместитель начальника отдела Минобороны России 962 отдел государственного технического надзора (территориальный) (по согласованию)

	
	

	Никулин Владислав Сергеевич
	Начальник группы Минобороны России 962 отдел государственного технического надзора (территориальный) (по согласованию)



	
	


Приложение №2
к Постановлению администрации Собинского муниципального округа
от 15.05.2026 № 865
Программа 
проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, функционирующих на территории Собинского муниципального округа Владимирской области

1. Общие положения.
Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Собинского муниципального округа Владимирской области (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системам теплоснабжения на территории округа.
Программа разработана с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее – Правила).
Проверке к отопительному сезону подлежат:
- теплоснабжающие и теплосетевые организации;
- лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).
Проверка осуществляется комиссией, созданной администрацией Собинского муниципального округа в составе согласно Приложению № 1.
Объекты, подлежащие проверке, и сроки проведения проверки указаны в Приложении № 4
2. Цели и задачи Программы.

2.1. Цель Программы - проверка выполнения требований, установленных разделом II Правил.
2.2. Задачами Программы является:
а) проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения;
б) в случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду;
	в) рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки;
	г) составление акта готовности к отопительному периоду по форме, установленной приложением № 6;
	д) составление Паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки по форме, установленной приложением № 7.

3. Программные мероприятия.

3.1. Проверка осуществляется комиссией в соответствии с планом проведения проверок, утверждаемым постановлением администрации Собинского муниципального округа.
3.2. План проведения проверок к отопительному периоду 2026-2027 гг., утверждается постановлением администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.

4. Исполнители Программы.

4.1. Исполнителями Программы являются:
- комиссия по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Собинского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 гг.;
- комиссия по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Собинского муниципального округа, к отопительному периоду 2026-2027 гг.

5. Требования по готовности к отопительному периоду
В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:
5.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.
5.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений;
5.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду
5.3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
5.3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.
5.3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил N 511.
5.3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО).
5.3.5. Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции.
5.3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей.
5.3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.
5.3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля.
5.3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.
5.3.10. Копии утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
5.3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.
5.3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей.
5.3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности.
5.3.14. Разработанный нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).
5.3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511;
о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.
5.3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров.
5.3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.
5.3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей.
5.3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.
5.3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке.
5.3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов.
5.3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты.
5.3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов.
5.3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций.
5.3.25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива.
5.3.26. Утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
5.3.27. Копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.
5.3.28. Утвержденный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).
5.3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения 

6. Проверка потребителей тепловой энергии

[bookmark: Par1]В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны:
6.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
6.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 <12> (далее - Правила N 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.
[bookmark: Par7]6.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.
6.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений.
6.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду.
6.5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.
6.5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.
Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем.
6.5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
6.5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля.
6.5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления.
Потребители тепловой энергии обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. 
Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.
6.5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.
6.5.7. Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции.
6.5.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).
6.5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
6.5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.
6.5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.
Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом.
Потребители тепловой энергии обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц.
При отказе потребителей тепловой энергии от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.
6.5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.
6.5.13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
6.5.14. Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности.
6.5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.
6.5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.
6.5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, оформленные аккредитованной лабораторией.
6.5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.
6.5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам, утвержденным приказом Минэнерго №2234 от 13.11.2024), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период. Бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и горячей водой. Комфортное проживание жителей, нормативное функционирование дошкольных, школьных и лечебных заведений, предприятий и учреждений Собинского муницппального. Экономия энергетических ресурсов за счет снижения потерь.

Приложение №3
к Постановлению администрации Собинского муниципального округа
от 15.05.2026 № 865
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
[bookmark: Par0]1.Настоящий Порядок устанавливает правила проведения комиссией, утвержденной постановлением Администрации Собинского муниципального округа, оценки обеспечения готовности к отопительному периоду в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, которые производят тепловую энергию только для собственных нужд.
Действие настоящего Порядка не распространяется на федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.
3. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой проверяемые лица, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, установленные, а также заполненные оценочные листы.
4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности проверяемых лиц, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
5. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности равна 0 определенного пунктами 19 и 20 Порядка, утвержденного Приказом Минэнерго России, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
6. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
7. В отношении потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
8. В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
9. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.
10. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.
11. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом Минэнерго, в оценочном листе акта не отражаются.
[bookmark: Par31]12. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
13. Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
14. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается лицами, указанными в части 7 - 10 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 настоящего Порядка.
При нахождении объектов оценки проверяемого лица в двух и более муниципальных образованиях паспорт готовности выдается в каждом из муниципальных образований, на территории которых расположены объекты оценки.
[bookmark: Par34]15. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 20 ноября - для муниципальных образований.
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).
16. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 15 настоящего Порядка, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
17. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами (теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии, владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями), комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).
В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок потребителями тепловой энергии, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.
18. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
[bookmark: Par40]19. Значение индекса готовности потребителей не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
[bookmark: Par44]20. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых;
показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей;
показатель наличия разработанного нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта.
Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий
1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице №1;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица №1
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
	78
	84
	87
	89
	91



Приложение 4
к Постановлению администрации Собинского муниципального округа
от 15.05.2026 № 865
График проведения проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027гг

	№ п/п
	ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ
	АДРЕС
	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

	АСЕРХОВСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	1
	Газовая котельная, тепловые сети п.Асерхово (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	п.Асерхово, ул.Центральная, д.3
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	2
	с.Асерхово, ул. Железнодорожная, д.1
	с.Асерхово, ул. Железнодорожная, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	3
	с.Асерхово, ул. Железнодорожная, д.2
	с.Асерхово, ул. Железнодорожная, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	4
	с.Асерхово, ул. Железнодорожная, д.4
	с.Асерхово, ул. Железнодорожная, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	5
	с.Асерхово, ул. Железнодорожная, д.5
	с.Асерхово, ул. Железнодорожная, д.5
	01.06.2026
	10.09.2026

	6
	с.Асерхово, ул. Заводская, д.1
	с.Асерхово, ул. Заводская, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	7
	с.Асерхово, ул. Заводская, д.2
	с.Асерхово, ул. Заводская, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	8
	с.Асерхово, ул. Заводская, д.3
	с.Асерхово, ул. Заводская, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	9
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.1
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	10
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.2
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	11
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.3
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	12
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.4
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	13
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.5
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.5
	01.06.2026
	10.09.2026

	14
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.6
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.6
	01.06.2026
	10.09.2026

	15
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.7
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.7
	01.06.2026
	10.09.2026

	16
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.8
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.8
	01.06.2026
	10.09.2026

	17
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.10
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.10
	01.06.2026
	10.09.2026

	18
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.12
	с.Асерхово, ул. Лесной проспект, д.12
	01.06.2026
	10.09.2026

	19
	с.Асерхово, ул. Рабочая, д.14
	с.Асерхово, ул. Рабочая, д.14
	01.06.2026
	10.09.2026

	20
	с.Асерхово, ул. Центральная, д.2
	с.Асерхово, ул. Центральная, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	21
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского муниципального округа (МБОУ Асерховская СОШ)
	п.Асерхово, ул. Школьная,д.7
п.Асерхово, ул. Школьная, д.6
	01.06.2026
	10.09.2026

	22
	ФАП, п.Асерхово
	п.Асерхово, ул.Лесной проспект, 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	23
	МБУК "Центр народного художественного творчества поселка Асерхово Собинского района"
	п. Асерхово, Лесной проспект, д. 3-б
	01.06.2026
	10.09.2026

	24
	ФАП д. Вышманово
	д. Вышманово, ул.Сысоевская, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	ВОРШИНСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	25
	Газовая котельная, тепловые сети с.Ворша (МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»)
	с.Ворша, ул.Молодежная, д.31-а
	01.06.2026
	25.10.2026

	26
	Газовая котельная, тепловые сети с.Бабаево (МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»)
	c.Бабаево, ул.Молодежная, д.8
	01.06.2026
	25.10.2026

	27
	Газовая котельная, тепловые сети сан.Тонус (МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»)
	с.Бабаево, сан.Тонус
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	28
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.1
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	29
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.2
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	30
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.3
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	31
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.4
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	32
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.5
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.5
	01.06.2026
	10.09.2026

	33
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.6
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.6
	01.06.2026
	10.09.2026

	34
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.7
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.7
	01.06.2026
	10.09.2026

	35
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.8
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.8
	01.06.2026
	10.09.2026

	36
	с.Ворша, ул. Молодежная, ул.8-А
	с.Ворша, ул. Молодежная, ул.8-А
	01.06.2026
	10.09.2026

	37
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.9
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.9
	01.06.2026
	10.09.2026

	38
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.10
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.10
	01.06.2026
	10.09.2026

	39
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.11
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.11
	01.06.2026
	10.09.2026

	40
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.12
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.12
	01.06.2026
	10.09.2026

	41
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.13
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.13
	01.06.2026
	10.09.2026

	42
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.15
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.15
	01.06.2026
	10.09.2026

	43
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.2
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	44
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.3
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	45
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.4
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	46
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.5
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.5
	01.06.2026
	10.09.2026

	47
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.6
	с.Бабаево, ул. Молодежная, д.6
	01.06.2026
	10.09.2026

	48
	Санаторий Тонус , д. 2
	Санаторий Тонус , д. 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	49
	Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта Собинского муниципального округа Владимирской области "Воршинский спортивный комплекс" ("МБУФКС "Воршинский спортивный комплекс")
	с.Ворша, ул.Молодежная, д.2б
	01.06.2026
	10.09.2026

	50
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воршинская средняя общеобразовательная школа Собинского муниципального округа (МБОУ Воршинская СОШ)
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.17
	01.06.2026
	10.09.2026

	51
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 20 Теремок (МБДОУ детский сад № 20 Теремок)
	с.Ворша, ул. Молодежная, д.16
	01.06.2026
	10.09.2026

	52
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Собинского муниципального округа Владимирской области "Воршинский сельский дом культуры" (МБУК "Воршинский СДК")
	с. Ворша ул. Молодёжная дом 19
	01.06.2026
	10.09.2026

	53
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бабаевская основная общеобразовательная школа Собинского муниципального округа (МБОУ Бабаевская ООШ)
	с. Бабаево, ул. Полевая, д.11
	01.06.2026
	10.09.2026

	54
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 10 Теремок (МБДОУ детский сад №10 Теремок)
	с. Бабаево, ул. Молодежная, д.7
	01.06.2026
	10.09.2026

	55
	ФАП, с. Бабаево
	с. Бабаево, ул.Герасимова, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	КОЛОКШАНСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	56
	Твердотопливная котельная, тепловые сети п.Колокша ул.Железнодорожная (уголь) (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	п.Колокша ул.Железнодорожная, д.2-г
	01.06.2026
	25.10.2026

	57
	Газовая ТГУ,тепловые сети п.Колокша ул.Центральная (газовое) (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	п.Колокша ул.Центральная, д.2-г
	01.06.2026
	25.10.2026

	58
	Газовая котельная, тепловые сети санаторий "Строитель" (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	п.Колокша, тер.сан.строитель
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	59
	п.Колокша ул. Железнодорожная 1 А
	п.Колокша ул. Железнодорожная 1 А
	01.06.2026
	10.09.2026

	60
	п.Колокша ул. Железнодорожная 2 А
	п.Колокша ул. Железнодорожная 2 А
	01.06.2026
	10.09.2026

	61
	п.Колокша ул. Железнодорожная 2 Б
	п.Колокша ул. Железнодорожная 2 Б
	01.06.2026
	10.09.2026

	62
	п.Колокша ул. Центральная 2
	п.Колокша ул. Центральная 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	63
	п.Колокша ул. Центральная 2 А
	п.Колокша ул. Центральная 2 А
	01.06.2026
	10.09.2026

	64
	п.Колокша ул. Центральная 2 Б
	п.Колокша ул. Центральная 2 Б
	01.06.2026
	10.09.2026

	65
	ЛПУ Строитель, д. 1
	ЛПУ Строитель, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	66
	ЛПУ Строитель, д.2
	ЛПУ Строитель, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	67
	ЛПУ Строитель, д. 3
	ЛПУ Строитель, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	КОПНИНСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	68
	Газовая котельная, тепловые сети с.Заречное (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	с.Заречное, ул.Парковая, д.14
	01.06.2026
	25.10.2026

	69
	Газовая котельная, тепловые сети п.Ундольский (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	п.Ундольский ул.Школьная, у д.33
	01.06.2026
	25.10.2026

	70
	Газовая модульная котельная, тепловые сети п.Ундольский №1 (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	п.Ундольский, ул.Совхозная
	01.06.2026
	25.10.2026

	71
	Газовая модульная котельная, тепловые сети п.Ундольский, ул.Совхозная №2 (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	п.Ундольский, ул.Совхозная
	01.06.2026
	25.10.2026

	72
	Газовая модульная котельная, тепловые сети п.Ундольский, ул.Совхозная №3 (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	п.Ундольский, ул.Совхозная
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	73
	п. Ундольский ул. Совхозная, д.1
	п. Ундольский ул. Совхозная, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	74
	п. Ундольский ул. Совхозная, д.2
	п. Ундольский ул. Совхозная, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	75
	п. Ундольский ул. Совхозная, д.3
	п. Ундольский ул. Совхозная, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	76
	п. Ундольский ул. Совхозная, д.4
	п. Ундольский ул. Совхозная, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	77
	п. Ундольский, ул. Совхозная, д.5
	п. Ундольский, ул. Совхозная, д.5
	01.06.2026
	10.09.2026

	78
	п. Ундольский ул. Школьная, д.2
	п. Ундольский ул. Школьная, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	79
	п. Ундольский ул. Школьная, д.20
	п. Ундольский ул. Школьная, д.20
	01.06.2026
	10.09.2026

	80
	п. Ундольский ул. Школьная, д.22
	п. Ундольский ул. Школьная, д.22
	01.06.2026
	10.09.2026

	81
	п. Ундольский ул. Школьная, д.32
	п. Ундольский ул. Школьная, д.32
	01.06.2026
	10.09.2026

	82
	п. Ундольский ул. Школьная, д.33
	п. Ундольский ул. Школьная, д.33
	01.06.2026
	10.09.2026

	83
	с. Заречное ул. Парковая, д.1
	с. Заречное ул. Парковая, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	84
	с. Заречное ул. Парковая, д.2
	с. Заречное ул. Парковая, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	85
	с. Заречное ул. Парковая, д.3
	с. Заречное ул. Парковая, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	86
	с. Заречное ул. Парковая, д.4
	с. Заречное ул. Парковая, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	87
	с. Заречное ул. Парковая, д.5
	с. Заречное ул. Парковая, д.5
	01.06.2026
	10.09.2026

	88
	с. Заречное ул. Парковая, д.6
	с. Заречное ул. Парковая, д.6
	01.06.2026
	10.09.2026

	89
	с. Заречное ул. Парковая, д.7
	с. Заречное ул. Парковая, д.7
	01.06.2026
	10.09.2026

	90
	с. Заречное ул. Парковая, д.8
	с. Заречное ул. Парковая, д.8
	01.06.2026
	10.09.2026

	91
	с. Заречное, ул. Парковая, д.10
	с. Заречное, ул. Парковая, д.10
	01.06.2026
	10.09.2026

	92
	с. Заречное, ул. Парковая, д.11
	с. Заречное, ул. Парковая, д.11
	01.06.2026
	10.09.2026

	93
	с. Заречное, ул. Парковая, д.12
	с. Заречное, ул. Парковая, д.12
	01.06.2026
	10.09.2026

	94
	с. Заречное ул. Садовая, д.1
	с. Заречное ул. Садовая, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	95
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зареченская основная общеобразовательная школа Собинского муниципального округа имени Героя Советского Союза Алексея Ивановича Отставнова (МБОУ Зареченская ООШ имени Героя Советского Союза А.И. Отставнова)
	с.Заречное, ул. Парковая, д.9
	01.06.2026
	10.09.2026

	94
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 19 "Лесная сказка" (МБДОУ детский сад № 19 "Лесная сказка")
	с. Заречное, ул. Парковая, д.13
	01.06.2026
	10.09.2026

	97
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зареченский сельский дом культуры" Собинского муниципального округа Владимирской области
	с.Заречное, ул.Парковая, д.14
	01.06.2026
	10.09.2026

	98
	ФАП с. Заречное
	с. Заречное, ул.Парковая, д.13
	01.06.2026
	10.09.2026

	КУРИЛОВСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	99
	Газовая котельная,тепловые сети д. Курилово (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	д. Курилово, ул.Юбилейная, 40-а
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	100
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.1
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	101
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.2
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	102
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.3
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	103
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.4
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	104
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.5
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.5
	01.06.2026
	10.09.2026

	105
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.6
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.6
	01.06.2026
	10.09.2026

	106
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.7
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.7
	01.06.2026
	10.09.2026

	107
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.8
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.8
	01.06.2026
	10.09.2026

	108
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.9
	д. Курилово, ул. Молодежная, д.9
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	109
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куриловская основная общеобразовательная школа Собинского муниципального округа (МБОУ Куриловская ООШ)
	д.Курилово, ул.Молодежная, д. 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	110
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад №13 Василек, (МБДОУ детский сад №13 Василек)
	д.Курилово, ул. Молодежная, д. 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	111
	ФАП д.Курилово
	д.Курилово, ул.Садовая, д.20
	01.06.2026
	10.09.2026

	РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	112
	Газовая котельная, тепловые сети с.Рождествено (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	с.Рождествено, ул.Молодежная, д. 45 А
	01.06.2026
	25.10.2026

	113
	ТГУ, тепловые сети с.Фетинино (газовая) (МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»)
	с.Фетинино, ул.Суворова, д. 21-а
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	114
	с.Рождествено ул Дружбы 1
	с.Рождествено ул Дружбы 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	115
	с.Рождествено ул. Набережная 1
	с.Рождествено ул. Набережная 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	116
	с.Рождествено ул. Порошина 11
	с.Рождествено ул. Порошина 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	117
	с.Рождествено ул. Порошина 13
	с.Рождествено ул. Порошина 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	118
	с.Рождествено, Школьный переулок 9
	с.Рождествено, Школьный переулок 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	119
	с. Рождествено , Молодежная, д. 8
	с. Рождествено , Молодежная, д. 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	120
	с.Фетинино ул. Молодежная 1
	с.Фетинино ул. Молодежная 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	121
	с.Фетинино ул. Молодежная 2
	с.Фетинино ул. Молодежная 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	122
	с.Фетинино ул. Молодежная 3
	с.Фетинино ул. Молодежная 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	123
	с.Фетинино ул. Молодежная 4
	с.Фетинино ул. Молодежная 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	124
	с.Фетинино ул. Молодежная 5
	с.Фетинино ул. Молодежная 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	125
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рождественская основная общеобразовательная школа Собинского района (МБОУ Рождественская ООШ)
	с.Рождествено, ул. Порошина, д.10
	01.06.2026
	10.09.2026

	126
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад №15 Колосок (МБДОУ детский сад №15 Колосок)
	с. Рождествено, ул. Порошина, д.12
	01.06.2026
	10.09.2026

	127
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Фетининская основная общеобразовательная школа Собинского муниципального округа (МБОУ Фетининская ООШ)
	с. Фетинино, ул. Суворова,д.22
	01.06.2026
	10.09.2026

	128
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Собинского муниципального округа Владимирской области "Рождественский сельский дом культуры" (МБУК "Рождественский СДК")
	с.Рождествено, ул. Набережная, д.4
с.Фетинино, ул.Суворова, д.26
с.Ельтесуново, ул.Первомайская, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	ТОЛПУХОВСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	129
	Газовая котельная, тепловые сети д.Толпухово (МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа")
	д.Толпухово, ул.Новая, д. 9
	01.06.2026
	25.10.2026

	130
	Газовая котельная, тепловые сети с.Жерехово (МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа")
	с.Жерехово, ул.
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	131
	с.Жерехово ул. Оболенского 2
	с.Жерехово ул. Оболенского 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	132
	д. Толпухово ул. Молодежная 1
	д. Толпухово ул. Молодежная 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	133
	д.Толпухово ул. Молодежная 2
	д.Толпухово ул. Молодежная 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	134
	д.Толпухово ул. Молодежная 3
	д.Толпухово ул. Молодежная 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	135
	д.Толпухово ул. Молодежная 4
	д.Толпухово ул. Молодежная 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	136
	д.Толпухово ул. Молодежная 5
	д.Толпухово ул. Молодежная 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	137
	д.Толпухово ул. Молодежная 6
	д.Толпухово ул. Молодежная 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	138
	д.Толпухово ул. Молодежная 7
	д.Толпухово ул. Молодежная 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	139
	д.Толпухово ул. Молодежная 8
	д.Толпухово ул. Молодежная 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	140
	д.Толпухово ул. Молодежная 9
	д.Толпухово ул. Молодежная 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	141
	д.Толпухово ул. Молодежная 10
	д.Толпухово ул. Молодежная 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	142
	д.Толпухово ул. Молодежная 11
	д.Толпухово ул. Молодежная 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	143
	д.Толпухово ул. Молодежная 12
	д.Толпухово ул. Молодежная 12
	01.06.2026
	10.09.2026

	144
	д.Толпухово ул. Молодежная 13
	д.Толпухово ул. Молодежная 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	145
	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Толпуховская основная общеобразовательная школа Собинского муниципального округа (МБОУ Толпуховская ООШ)
	д. Толпухово, ул. Молодежная, д.14
	01.06.2026
	10.09.2026

	146
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 18 Колокольчик (МБДОУ детский сад №18 Колокольчик)
	д. Толпухово, ул. Молодежная, д.17
	01.06.2026
	10.09.2026

	147
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Собинского муниципального округа Владимирской области "Толпуховский сельский дом культуры"
	д.Толпухово, ул. Молодежная, д. 16
	01.06.2026
	10.09.2026

	148
	ФАП д.Толпухово
	д.Толпухово, ул.Молодежная, д. 17
	01.06.2026
	10.09.2026

	ЧЕРКУТИНСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	149
	Газовая котельная, тепловые сети с.Черкутино (МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа")
	с.Черкутино, ул.Первомайская, д.2
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	150
	с. Черкутино, ул. Мира,д. 10
	с. Черкутино, ул. Мира,д. 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	151
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 11
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	152
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 13
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	153
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 14
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 14
	01.06.2026
	10.09.2026

	154
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 16
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 16
	01.06.2026
	10.09.2026

	155
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 4
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	156
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 5
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	157
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 6
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	158
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 7
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	159
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 8
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	160
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 9
	с. Черкутино,ул.Мира,д. 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	161
	с. Черкутино,ул.Солоухина,д. 1
	с. Черкутино,ул.Солоухина,д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	162
	с. Черкутино,ул.Солоухина,д. 2
	с. Черкутино,ул.Солоухина,д. 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	163
	с. Черкутино,ул.Солоухина,д. 3
	с. Черкутино,ул.Солоухина,д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	164
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Черкутинская основная общеобразовательная школа имени В. А. Солоухина (МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А.Солоухина)
	с. Черкутино, ул. Солоухина, д.22
	01.06.2026
	10.09.2026

	165
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Собинского муниципального округа Владимирской области "Черкутинский сельский дом культуры" (МБУК "Черкутинский СДК")
	с.Черкутино, ул. Первомайская, д.30
	01.06.2026
	10.09.2026

	166
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 8 Светлячок (МБДОУ детский сад № 8 Светлячок)
	с. Черкутино, ул.Солоухина, д.24-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	167
	ФАП с. Черкутино
	с. Черкутино, ул. Мира, д.24
	01.06.2026
	10.09.2026

	СОБИНСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	168
	Котельная, тепловые сети ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Шибаева, д.3-г
	01.06.2026
	25.10.2026

	169
	Котельная, тепловые сети ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Садовая, д.7
	01.06.2026
	25.10.2026

	170
	Котельная, тепловые сети ООО "ТеплогазВладимир" (Котельная №3 )
	г.Собинка, ул.Гагарина, д.46 (Котельная 3 )
	01.06.2026
	25.10.2026

	171
	Котельная, тепловые сети ООО "ТеплогазВладимир" (Котельная №1)
	г.Собинка, ул.Гоголя, д.9 (1 котельная)
	01.06.2026
	25.10.2026

	172
	Котельная, тепловые сети ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Ленина, д.100
	01.06.2026
	25.10.2026

	173
	Котельная, тепловые сети ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Молодежная, д.16а
	01.06.2026
	25.10.2026

	174
	Газовая котельная, тепловые сети г.Собинка, ул.Ленина, д.92 (ЦРБ)
	г.Собинка, ул.Ленина, д.92
	
	

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	175
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 2
	ул. Гагарина, д. 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	176
	г.Собикна, ул. Гагарина, д. 3
	ул. Гагарина, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	177
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 4
	ул. Гагарина, д. 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	178
	г.Собинка, ул.Гагарина, д.5
	ул. Гагарина, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	179
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 6
	ул. Гагарина, д. 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	180
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 7
	ул. Гагарина, д. 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	181
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 8
	ул. Гагарина, д. 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	182
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 9
	ул. Гагарина, д. 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	183
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 10
	ул. Гагарина, д. 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	184
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 11
	ул. Гагарина, д. 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	185
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 12
	ул. Гагарина, д. 12
	01.06.2026
	10.09.2026

	186
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 13
	ул. Гагарина, д. 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	187
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 14
	ул. Гагарина, д. 14
	01.06.2026
	10.09.2026

	188
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 15
	ул. Гагарина, д. 15
	01.06.2026
	10.09.2026

	189
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 16
	ул. Гагарина, д. 16
	01.06.2026
	10.09.2026

	190
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 18
	ул. Гагарина, д. 18
	01.06.2026
	10.09.2026

	191
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 20
	ул. Гагарина, д. 20
	01.06.2026
	10.09.2026

	192
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 26
	ул. Гагарина, д. 26
	01.06.2026
	10.09.2026

	193
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 38
	ул. Гагарина, д. 38
	01.06.2026
	10.09.2026

	194
	г.Собинка, ул. Гагарина, д. 40
	ул. Гагарина, д. 40
	01.06.2026
	10.09.2026

	195
	г.Собинка, ул.Гагарина, д.44
	ул. Гагарина, д.44
	01.06.2026
	10.09.2026

	196
	г.Собинка, ул. Гоголя, д. 1
	ул. Гоголя, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	197
	г.Собинка, ул. Гоголя, д. 1а
	ул. Гоголя, д. 1а
	01.06.2026
	10.09.2026

	198
	г.Собинка, ул. Гоголя, д. 1б
	ул. Гоголя, д. 1б
	01.06.2026
	10.09.2026

	199
	г.Собинка, ул. Гоголя, д. 3
	ул. Гоголя, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	200
	г.Собинка, ул. Гоголя, д. 3-а
	ул. Гоголя, д. 3-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	201
	г.Собинка, ул. Гоголя, д. 3б
	ул. Гоголя, д. 3-б
	01.06.2026
	10.09.2026

	202
	г.Собинка, ул. Гоголя, д. 5
	ул. Гоголя, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	203
	г.Собинка, ул. Димитрова, д. 15
	ул. Димитрова, д. 15
	01.06.2026
	10.09.2026

	204
	г.Собинка, ул. Димитрова, д. 17
	ул. Димитрова, д. 17
	01.06.2026
	10.09.2026

	205
	г.Собинка, ул. Димитрова, д. 24
	ул. Димитрова, д. 24
	01.06.2026
	10.09.2026

	206
	г.Собинка, ул. Калинина, д. 2а
	ул. Калинина, д. 2-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	207
	г.Собинка, ул. Красная Звезда, д. 1
	ул. Красная Звезда, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	208
	г.Собинка, ул. Красная звезда, д. 3
	ул. Красная звезда, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	209
	г.Собинка, ул.Красная Звезда, д.4
	ул.Красная Звезда, д. 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	210
	г.Собинка, ул.Красная Звезда, д.5
	ул.Красная Звезда, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	211
	г.Собинка, ул. Красная Звезда, д. 6
	ул. Красная Звезда, д. 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	212
	г.Собинка, ул. Красная звезда, д. 9
	ул. Красная звезда, д. 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	213
	г.Собинка, ул.Красная Звезда, д.10
	ул.Красная Звезда, д. 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	214
	г.Собинка, ул. Красная звезда, д. 11
	ул. Красная звезда, д. 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	215
	г.Собинка, ул. Красная Звезда, д. 12
	ул. Красная Звезда, д. 12
	01.06.2026
	10.09.2026

	216
	г.Собинка, ул. Красная Звезда, д. 14
	ул. Красная Звезда, д. 14
	01.06.2026
	10.09.2026

	217
	г.Собинка, ул. Красная звезда, д. 15
	ул. Красная звезда, д. 15
	01.06.2026
	10.09.2026

	218
	г.Собинка, ул. Красноборская, д. 1а
	ул. Красноборская, д. 1а
	01.06.2026
	10.09.2026

	219
	г.Собинка, ул. Красноборская, д. 2а
	ул. Красноборская, д. 2а
	01.06.2026
	10.09.2026

	220
	г.Собинка, ул. Красноборская 3 А
	ул. Красноборская, д. 3-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	221
	г.Собинка, ул. Красноборская, д. 4а
	ул. Красноборская, д. 4-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	222
	г.Собинка, ул. Лакина, д. 1
	ул. Лакина, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	223
	г.Собинка, ул. Лакина, д. 1 Б.
	ул. Лакина, д. 1-б
	01.06.2026
	10.09.2026

	224
	г.Собинка, ул. Лакина, д. 3
	ул. Лакина, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	225
	г.Собинка, ул. Лакина, д. 5
	ул. Лакина, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	226
	г.Собинка, ул. Лакина, д. 7
	ул. Лакина, д. 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	227
	г.Собинка, ул. Лакина, д. 8
	ул. Лакина, д. 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	228
	г.Собинка, ул. Лакина, д. 9
	ул. Лакина, д. 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	229
	г.Собинка, ул. Лакина, д. 11
	ул. Лакина, д. 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	230
	г.Собинка, ул.Ленина, д. 34-а
	ул.Ленина, д. 34-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	231
	г.Собинка, ул. Ленина, д. 94
	ул. Ленина, д. 94
	01.06.2026
	10.09.2026

	232
	г.Собинка, ул. Ленина, д. 98
	ул. Ленина, д. 98
	01.06.2026
	10.09.2026

	233
	г.Собинка, ул. Мира, д. 1
	ул. Мира, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	234
	г.Собинка, ул. Мира, д. 1а
	ул. Мира, д. 1-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	235
	г.Собинка, ул. Мира, д. 2
	ул. Мира, д. 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	236
	г.Собинка, ул. Мира, д. 2а
	ул. Мира, д. 2-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	237
	г.Собинка, ул. Мира, д. 3
	ул. Мира, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	238
	г.Собинка, ул. Мира, д. 4
	ул. Мира, д. 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	239
	г.Собинка, ул. Мира, д. 5
	ул. Мира, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	240
	г.Собинка, ул. Мира д. 6
	ул. Мира, д. 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	241
	г.Собинка, ул. Мира, д. 7
	ул. Мира, д. 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	242
	г.Собинка, ул. Мира, д. 8
	ул. Мира, д. 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	243
	г.Собинка, ул. Мира, д. 9
	ул. Мира, д. 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	244
	г.Собинка, ул. Мира, д. 10
	ул. Мира, д. 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	245
	г.Собинка, ул. Мира д. 11
	ул. Мира, д. 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	246
	г.Собинка, ул. Молодежная, д. 1
	ул. Молодежная, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	247
	г.Собинка, ул. Молодежная, д. 2
	ул. Молодежная, д. 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	248
	г.Собинка, ул. Молодежная, д. 3
	ул. Молодежная, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	249
	г.Собинка, ул. Молодежная, д. 4
	ул. Молодежная, д. 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	250
	г.Собинка, ул. Молодежная, д. 5
	ул. Молодежная, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	251
	г.Собинка, ул. Молодежная, д. 6
	ул. Молодежная, д. 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	252
	г.Собинка, ул. Молодежная, д. 20
	ул. Молодежная, д. 20
	01.06.2026
	10.09.2026

	253
	г.Собинка, ул. Молодежная, д. 26
	ул. Молодежная, д. 26
	01.06.2026
	10.09.2026

	254
	г.Собинка, ул.Некрасова, д.1а
	ул. Некрасова, д.1-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	255
	г.Собинка, ул. Некрасова, д. 2а
	ул. Некрасова, д. 2-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	256
	г.Собинка, ул. Некрасова, д. 2б
	ул. Некрасова, д. 2-б
	01.06.2026
	10.09.2026

	257
	г.Собинка, ул. Некрасова, д. 2в
	ул. Некрасова, д. 2-в
	01.06.2026
	10.09.2026

	258
	г.Собинка, ул. Некрасова, д. 2г
	ул. Некрасова, д. 2-г
	01.06.2026
	10.09.2026

	259
	г.Собинка, ул. Некрасова, д. 4а
	ул. Некрасова, д. 4-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	260
	г.Собинка, ул. Рабочий проспект, д. 5/12
	ул. Рабочий проспект, д. 5/12
	01.06.2026
	10.09.2026

	261
	г.Собинка, ул. Рабочий проспект, д. 15
	ул. Рабочий проспект, д. 15
	01.06.2026
	10.09.2026

	262
	г.Собинка, ул. Рабочий пр-т д. 17
	ул. Рабочий проспект, д. 17
	01.06.2026
	10.09.2026

	263
	г.Собинка, ул. Родниковская, д. 19
	ул. Родниковская, д. 19
	01.06.2026
	10.09.2026

	264
	г.Собинка, ул. Родниковская, д. 22
	ул. Родниковская, д. 22
	01.06.2026
	10.09.2026

	265
	г.Собинка, ул. Родниковская, д. 23
	ул. Родниковская, д. 23
	01.06.2026
	10.09.2026

	266
	г.Собинка, ул. Родниковская, д. 24
	ул. Родниковская, д. 24
	01.06.2026
	10.09.2026

	267
	г.Собинка, ул. Центральная, д. 20
	ул. Центральная, д. 20
	01.06.2026
	10.09.2026

	268
	г.Собинка, ул. Центральная, д. 21
	ул. Центральная, д. 21
	01.06.2026
	10.09.2026

	269
	г.Собинка, ул. Центральная, д. 22
	ул. Центральная, д. 22
	01.06.2026
	10.09.2026

	270
	г.Собинка, ул. Центральная, д. 23
	ул. Центральная, д. 23
	01.06.2026
	10.09.2026

	271
	г.Собинка, ул. Центральная, д. 24
	ул. Центральная, д. 24
	01.06.2026
	10.09.2026

	272
	г.Собинка, ул. Центральная, д. 25
	ул. Центральная, д. 25
	01.06.2026
	10.09.2026

	273
	г.Собинка, ул. Центральная, д. 26
	ул. Центральная, д. 26
	01.06.2026
	10.09.2026

	274
	г.Собинка, ул. Чайковского, д. 1
	ул. Чайковского, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	275
	г.Собинка, ул. Чайковского, д. 2
	ул. Чайковского, д. 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	276
	г.Собинка, ул. Чайковского, д. 4
	ул. Чайковского, д. 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	277
	г.Собинка, ул. Чайковского, д. 5
	ул. Чайковского, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	278
	г.Собинка, ул. Чайковского, д. 8
	ул. Чайковского, д. 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	279
	г.Собинка, ул. Чайковского, д. 10
	ул. Чайковского, д. 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	280
	г.Собинка, ул. Чайковского, д. 12
	ул. Чайковского, д. 12
	01.06.2026
	10.09.2026

	281
	г.Собинка, ул. Фабричная д. 2 А
	ул. Фабричная, д. 2 А
	01.06.2026
	10.09.2026

	282
	г.Собинка, ул. Шибаёва, д. 1
	ул. Шибаёва, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	283
	г.Собинка, ул. Шибаёва, д. 1-а
	ул. Шибаёва, д. 1-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	284
	г.Собинка, ул. Шибаёва, д. 18
	ул. Шибаёва, д. 18
	01.06.2026
	10.09.2026

	285
	г.Собинка, ул. Шибаёва, д. 21
	ул. Шибаёва, д. 21
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	286
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского муниципального округа основная общеобразовательная школа №2 города Собинки (МБОУ ООШ №2 г. Собинки)
	г.Собинка, ул.Красная звезда, д16
	01.06.2026
	10.09.2026

	287
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского муниципального округа средняя общеобразовательная школа № 4 г.Собинки (МБОУ СОШ №4 г.Собинки)
	г.Собинка, ул.Чайкоского, д.3-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	288
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад №3 Лучик (МБДОУ детский сад №3 Лучик)
	г.Собинка, ул. Чайковского, д. 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	289
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад №4 "Золотой ключик" (МБДОУ детский сад №4 "Золотой ключик")
	
г.Собинка, ул.Первомайская, д. 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	290
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад №10 Улыбка комбинированного вида (МБДОУ Детский сад №10 "Улыбка")
	г.Собинка, ул. Рабочий пр-т, д. 16
г.Собинка, ул.Шибаева, д. 3-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	291
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 8 Росинка общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (МБДОУ детский сад № 8 Росинка)
	г.Собинка, ул. Гагарина, д.12
г.Собинка, ул.Димитрова, д. 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	292
	МБУС стадион «Труд» г.Собинки
	г.Собинка, ул. Гаражная, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	293
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Собинского муниципального округа Центр дополнительного образования (МБУ ДО ЦДО)
	г.Собинка, ул. Димитрова, д. 24а
	01.06.2026
	10.09.2026

	294
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Собинская детская музыкальная школа» Собинского муниципального округа Владимирской области (МБУДО «СОБИНСКАЯ ДМШ»)
	г.Собинка, ул. Центральная, д. 27
	01.06.2026
	10.09.2026

	295
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Собинского муниципального округа Владимирской области Детско-юношеская спортивная школа «Собинка» (МБУ ДО ДЮСШ «Собинка»)
	г.Собинка, ул. Красная Звезда, д. 17
	01.06.2026
	10.09.2026

	296
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» (МБУ "Центра культуры и досуга")
	г.Собинка, ул. Димитрова, д. 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	297
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Собинская детская художественная школа им.К.Н.Бритова"
	г.Собинка, ул. Димитрова, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	298
	Админстрация Собинского муниципального округа
	г.Собинка, Садовая, д.4
г.Собинка, Димитрова, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	299
	ГБУЗ ВО "Собинская районная больница"
	г.Собинка, ул. Ленина, д.92
г.Собинка, ул. Димитрова, д. 24д
г.Собинка, ул. Димитрова, д.24 б
г.Собинка, ул.Димитрова,д. 24/1
г.Лакинск, ул. Набережная, д. 21
п.Ставрово, ул.Жуковского, д. 60
	01.06.2026
	10.09.2026

	300
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области Владимирский индустриальный колледж
	г.Собинка, ул. Димитрова, д.7
	01.06.2026
	10.09.2026

	301
	ГКУСО ВО «Собинский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»
	г.Собинка, ул. Шибаева, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	302
	Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания»
	г.Собинка, ул. Ленина, д. 100
	01.06.2026
	10.09.2026

	ЛАКИНСКИЙ ТО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	303
	БМК, тепловые сети ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Лакинск, ул.Лермонтова, севернее д.34 и 36
	01.06.2026
	25.10.2026

	304
	Котельная №1, тепловые сети ООО "Владимиртеплогаз"
	Газовая котельная №1, г. Лакинск, ул. Набережная, д.6
	01.06.2026
	25.10.2026

	305
	Котельная №3, тепловые сети ООО "Владимиртеплогаз"
	г. Лакинск, ул. Мира, д.49-е
	01.06.2026
	25.10.2026

	306
	Котельная ИП Кириллов М.В.
	г. Лакинск, ул. Мира, д.90-а
	01.06.2026
	25.10.2026

	307
	Котельная №75, тепловые сети Министерства обороны
	г. Лакинск, ул. Мира, 90
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	308
	г.Лакинск, ул. 10 Октября, д. 1
	г.Лакинск, ул. 10 Октября, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	309
	г.Лакинск, ул.10 Октября, д.2
	ул.10 Октября, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	310
	г.Лакинск, ул. 10 Октября, д. 3
	ул. 10 Октября, д. 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	311
	г.Лакинск, ул.10 Октября д.4
	ул.10 Октября д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	312
	г.Лакинск, ул. 10 Октября, д. 5
	ул. 10 Октября, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	313
	г.Лакинск, ул. 10 Октября д.6
	ул. 10 Октября д.6
	01.06.2026
	10.09.2026

	314
	г.Лакинск, ул. 10 Октября д.7
	ул. 10 Октября д.7
	01.06.2026
	10.09.2026

	315
	г.Лакинск, ул. 17 Партсъезда, д. 5
	ул. 17 Партсъезда, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	316
	г.Лакинск, ул. 17 Партсъезда, д. 5 А
	ул. 17 Партсъезда, д. 5 А
	01.06.2026
	10.09.2026

	317
	г.Лакинск, ул. 21 партсъезда, д.1
	ул. 21 партсъезда, д.1
	01.06.2026
	10.09.2026

	318
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.3
	ул. 21 Партсъезда, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	319
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.4
	ул. 21 Партсъезда, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	320
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.5
	ул. 21 Партсъезда, д.5
	01.06.2026
	10.09.2026

	321
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.7
	ул. 21 Партсъезда, д.7
	01.06.2026
	10.09.2026

	322
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.9
	ул. 21 Партсъезда, д.9
	01.06.2026
	10.09.2026

	323
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.10
	ул. 21 Партсъезда, д.10
	01.06.2026
	10.09.2026

	324
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.11
	ул. 21 Партсъезда, д.11
	01.06.2026
	10.09.2026

	325
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.12
	ул. 21 Партсъезда, д.12
	01.06.2026
	10.09.2026

	326
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д. 13
	ул. 21 Партсъезда, д. 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	327
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.14
	ул. 21 Партсъезда, д.14
	01.06.2026
	10.09.2026

	328
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.15
	ул. 21 Партсъезда, д.15
	01.06.2026
	10.09.2026

	329
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.17
	ул. 21 Партсъезда, д.17
	01.06.2026
	10.09.2026

	330
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.18
	ул. 21 Партсъезда, д.18
	01.06.2026
	10.09.2026

	331
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.19
	ул. 21 Партсъезда, д.19
	01.06.2026
	10.09.2026

	332
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.21
	ул. 21 Партсъезда, д.21
	01.06.2026
	10.09.2026

	333
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.22
	ул. 21 Партсъезда, д.22
	01.06.2026
	10.09.2026

	334
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д. 23
	ул. 21 Партсъезда, д. 23
	01.06.2026
	10.09.2026

	335
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.25
	ул. 21 Партсъезда, д.25
	01.06.2026
	10.09.2026

	336
	г.Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д.27
	ул. 21 Партсъезда, д.27
	01.06.2026
	10.09.2026

	337
	г.Лакинск, ул. Горького, д.10
	ул. Горького, д.10
	01.06.2026
	10.09.2026

	338
	г.Лакинск, ул. Горького, д.12
	ул. Горького, д.12
	01.06.2026
	10.09.2026

	339
	г.Лакинск, ул. Горького, д.14
	ул. Горького, д.14
	01.06.2026
	10.09.2026

	340
	г.Лакинск, ул. Карла Маркса, д. 16
	ул. Карла Маркса, д. 16
	01.06.2026
	10.09.2026

	341
	г.Лакинск, ул. Карла Маркса, д. 18
	ул. Карла Маркса, д. 18
	01.06.2026
	10.09.2026

	342
	г.Лакинск, ул. Карла Маркса, д. 20
	ул. Карла Маркса, д. 20
	01.06.2026
	10.09.2026

	343
	г.Лакинск, ул. Карла Маркса, д. 21
	ул. Карла Маркса, д. 21
	01.06.2026
	10.09.2026

	344
	г.Лакинск, ул. Красноармейская, д. 1а
	ул. Красноармейская, д. 1а
	01.06.2026
	10.09.2026

	345
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 8, кор.2
	пр. Ленина, д. 8, кор.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	346
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 8, кор.3
	пр. Ленина, д. 8, кор.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	347
	г.Лакинск, пр. Ленина, д.15
	пр. Ленина, д.15
	01.06.2026
	10.09.2026

	348
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 17
	пр. Ленина, д. 17
	01.06.2026
	10.09.2026

	349
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 32
	пр. Ленина, д. 32
	01.06.2026
	10.09.2026

	350
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 33
	пр. Ленина, д. 33
	01.06.2026
	10.09.2026

	351
	г.Лакинск, пр. Ленина, д.33а
	пр. Ленина, д.33а
	01.06.2026
	10.09.2026

	352
	г.Лакинск, пр. Ленина, д.34
	пр. Ленина, д.34
	01.06.2026
	10.09.2026

	353
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 36
	пр. Ленина, д. 36
	01.06.2026
	10.09.2026

	354
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 55
	пр. Ленина, д. 55
	01.06.2026
	10.09.2026

	355
	г.Лакинск, пр. Ленина, д.65
	пр. Ленина, д.65
	01.06.2026
	10.09.2026

	356
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 67
	пр. Ленина, д. 67
	01.06.2026
	10.09.2026

	357
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 71/1
	пр. Ленина, д. 71/1
	01.06.2026
	10.09.2026

	358
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 71/2
	пр. Ленина, д. 71/2
	01.06.2026
	10.09.2026

	359
	г.Лакинск, пр. Ленина, д. 73
	пр. Ленина, д. 73
	01.06.2026
	10.09.2026

	360
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.33
	ул. Лермонтова, д.33
	01.06.2026
	10.09.2026

	361
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д. 34
	ул. Лермонтова, д. 34
	01.06.2026
	10.09.2026

	362
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.35
	ул. Лермонтова, д.35
	01.06.2026
	10.09.2026

	363
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.36
	ул. Лермонтова, д.36
	01.06.2026
	10.09.2026

	364
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.38
	ул. Лермонтова, д.38
	01.06.2026
	10.09.2026

	365
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д. 39
	ул. Лермонтова, д. 39
	01.06.2026
	10.09.2026

	366
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.40
	ул. Лермонтова, д.40
	01.06.2026
	10.09.2026

	367
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.41
	ул. Лермонтова, д.41
	01.06.2026
	10.09.2026

	368
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.42
	ул. Лермонтова, д.42
	01.06.2026
	10.09.2026

	369
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.43
	ул. Лермонтова, д.43
	01.06.2026
	10.09.2026

	370
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д. 44
	ул. Лермонтова, д. 44
	01.06.2026
	10.09.2026

	371
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.46
	ул. Лермонтова, д.46
	01.06.2026
	10.09.2026

	372
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, д.47
	ул. Лермонтова, д.47
	01.06.2026
	10.09.2026

	373
	г.Лакинск, ул. Маяковского, д. 23
	ул. Маяковского, д. 23
	01.06.2026
	10.09.2026

	374
	г.Лакинск, ул. Маяковского, д. 25
	ул. Маяковского, д. 25
	01.06.2026
	10.09.2026

	375
	г.Лакинск, ул. Маяковского, д. 26
	ул. Маяковского, д. 26
	01.06.2026
	10.09.2026

	376
	г.Лакинск, ул. Маяковского, д. 28
	ул. Маяковского, д. 28
	01.06.2026
	10.09.2026

	377
	г.Лакинск, ул. Маяковского, д. 30
	ул. Маяковского, д. 30
	01.06.2026
	10.09.2026

	378
	г.Лакинск, ул. Маяковского, д. 32
	ул. Маяковского, д. 32
	01.06.2026
	10.09.2026

	379
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 7А
	ул. Мира, д. 7-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	380
	г.Лакинск, ул. Мира, д.39
	ул. Мира, д.39
	01.06.2026
	10.09.2026

	381
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 49Б
	ул. Мира, д. 49-б
	01.06.2026
	10.09.2026

	382
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 90б
	ул. Мира, д. 90-б
	01.06.2026
	10.09.2026

	383
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 90/1
	ул. Мира, д. 90/1
	01.06.2026
	10.09.2026

	384
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 90/2
	ул. Мира, д. 90/2
	01.06.2026
	10.09.2026

	385
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 90/3
	ул. Мира, д. 90/3
	01.06.2026
	10.09.2026

	386
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 90/4
	ул. Мира, д. 90/4
	01.06.2026
	10.09.2026

	387
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 90/5
	ул. Мира, д. 90/5
	01.06.2026
	10.09.2026

	388
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 90/6
	ул. Мира, д. 90/6
	01.06.2026
	10.09.2026

	389
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 90/7
	ул. Мира, д. 90/7
	01.06.2026
	10.09.2026

	390
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 92
	ул. Мира, д. 92
	01.06.2026
	10.09.2026

	391
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 94
	ул. Мира, д. 94
	01.06.2026
	10.09.2026

	392
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 96
	ул. Мира, д. 96
	01.06.2026
	10.09.2026

	393
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 96а
	ул. Мира, д. 96а
	01.06.2026
	10.09.2026

	394
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 99
	ул. Мира, д. 99
	01.06.2026
	10.09.2026

	395
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 100
	ул. Мира, д. 100
	01.06.2026
	10.09.2026

	396
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 101
	ул. Мира, д. 101
	01.06.2026
	10.09.2026

	397
	г.Лакинск, ул. Мира, д. 102
	ул. Мира, д. 102
	01.06.2026
	10.09.2026

	398
	г.Лакинск, ул. Набережная, д. 5
	ул. Набережная, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	399
	г.Лакинск, ул. Парижской коммуны, д. 26
	ул. Парижской коммуны, д. 26
	01.06.2026
	10.09.2026

	400
	г.Лакинск, ул. Парижской коммуны, д. 29
	ул. Парижской коммуны, д. 29
	01.06.2026
	10.09.2026

	401
	г.Лакинск, ул. Парижской коммуны, д. 31
	ул. Парижской коммуны, д. 31
	01.06.2026
	10.09.2026

	402
	г.Лакинск, ул. Парковый проезд, д. 2
	ул. Парковый проезд, д. 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	403
	г.Лакинск, ул. Парковый проезд, д. 4
	ул. Парковый проезд, д. 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	404
	г.Лакинск, ул. Пушкина, д. 10
	ул. Пушкина, д. 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	405
	г.Лакинск, ул. Пушкина, д.11
	ул. Пушкина, д.11
	01.06.2026
	10.09.2026

	406
	г.Лакинск, ул. Советская, д.4
	ул. Советская, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	407
	г.Лакинск, ул. Советская, д.16
	ул. Советская, д.16
	01.06.2026
	10.09.2026

	408
	г.Лакинск, ул. Советская, д.20
	ул. Советская, д.20
	01.06.2026
	10.09.2026

	409
	г.Лакинск, ул. Советская, д. 63
	ул. Советская, д. 63
	01.06.2026
	10.09.2026

	410
	г.Лакинск, ул. Советская, д.65
	ул. Советская, д.65
	01.06.2026
	10.09.2026

	411
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 1а
	ул. Спортивная, д. 1-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	412
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 3а
	ул. Спортивная, д. 3-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	413
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 10а
	ул. Спортивная, д. 10-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	414
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 14
	ул. Спортивная, д. 14
	01.06.2026
	10.09.2026

	415
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 15
	ул. Спортивная, д. 15
	01.06.2026
	10.09.2026

	416
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 16
	ул. Спортивная, д. 16
	01.06.2026
	10.09.2026

	417
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 17
	ул. Спортивная, д. 17
	01.06.2026
	10.09.2026

	418
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 17-а
	ул. Спортивная, д. 17-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	419
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 18
	ул. Спортивная, д. 18
	01.06.2026
	10.09.2026

	420
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 19
	ул. Спортивная, д. 19
	01.06.2026
	10.09.2026

	421
	г.Лакинск, ул. Спортивная, д. 21
	ул. Спортивная, д. 21
	01.06.2026
	10.09.2026

	422
	г.Лакинск, ул. Текстильщиков, д. 1а
	ул. Текстильщиков, д. 1-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	423
	г.Лакинск, ул.Текстильщиков д.2
	ул.Текстильщиков д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	424
	г.Лакинск, ул. Текстильщиков, д.3
	ул. Текстильщиков, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	425
	г.Лакинск, ул.Текстильщиков, д.4
	ул.Текстильщиков, д.4
	01.06.2026
	10.09.2026

	426
	г.Лакинск, ул.Текстильщиков, д.9
	ул.Текстильщиков, д.9
	01.06.2026
	10.09.2026

	427
	г.Лакинск, ул.Текстильщиков, д.11
	ул.Текстильщиков, д.11
	01.06.2026
	10.09.2026

	428
	г.Лакинск, ул. Центральная площадь, д. 1
	ул. Центральная площадь, д. 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	429
	г.Лакинск, ул. Центральная площадь, д.3
	ул. Центральная площадь, д.3
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	430
	МБОУ Собинского муниципального округа средняя общеобразовательная школа №1 г. Лакинска (МБОУ СОШ №1 г. Лакинска)
	г. Лакинск, ул. Лермонтова, 48
	01.06.2026
	10.09.2026

	431
	МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Лакинска Собинского муниципального округа (МБОУ СОШ №2 г. Лакинск)
	г.Лакинск, ул.Кирова, д.2
г.Лакинск, ул.Центральная площадь, д.2
	01.06.2026
	10.09.2026

	432
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 5 "8 Марта" (МБДОУ детский сад № 5 "8 Марта")
	г. Лакинск, ул. Парижской Коммуны д. 25 а, 
г.Лакинск, Текстильщики д. 3а
	01.06.2026
	10.09.2026

	433
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад №11 Ласточка г. Лакинск с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей дошкольного возраста (МБДОУ Собинского района д/с №11 Ласточка г. Лакинск)
	г. Лакинск, ул. Горького 29-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	434
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 15 Солнышко с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей (МБДОУ детский сад №15 Солнышко)
	г.Лакинск, улица Мира, дом 59а
	01.06.2026
	10.09.2026

	435
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 16 Радость общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (МБДОУ детский сад №16 «Радость)
	г.Лакинск, ул. Лермонтова, дом 37
	01.06.2026
	10.09.2026

	436
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 17 Родничок общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно эстетическому направлению развития детей (МБДОУ детский сад №17 «Родничок»)
	г.Лакинск, улица Лермонтова 45
	01.06.2026
	10.09.2026

	437
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лакинский городской дом культуры" Собинского муниципального округа Владимирской области
	г.Лакинск, Центральная площадь, д. 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	438
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лакинская детская школа искусств» Собинского муниципального округа Владимирской области
	г.Лакинск, Центральная площадь, д. 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	439
	Муниципальное бюджетное учреждение спорта "Стадиона города Лакинска" Собинского муниципального округа Владимирской области
	г. Лакинск, пр-кт Ленина, д. 57А
	01.06.2026
	10.09.2026

	440
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Собинского муниципальногокруга Детский (подростковый) центр г. Лакинска ( МБУ ДО ДПЦ г. Лакинска)
	г.Лакинск, Текстильчиков, д.9
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	СТАВРОВО

	
	Теплоснабжающие, теплосетевые организации
	
	
	

	441
	Газовая котельная ООО "Теплосбыт", п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.118 (подает на ЦТП, а дальше отапливает школу, д/сад №4 и №5)
	п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.118
	01.06.2026
	25.10.2026

	442
	ООО "Владимиртеплогаз" Газовая котельная, тепловые сети п. Ставрово, ул. Жуковского в 30 м. южнее д. 60
	п. Ставрово, ул. Жуковского, д.62
	01.06.2026
	25.10.2026

	443
	ООО Владимртеплогаз" Газовая котельная, тепловые сети п. Ставрово, ул. Советская, д. 92Б
	п. Ставрово, ул. Советская, д. 92Б
	01.06.2026
	25.10.2026

	444
	ООО "Владимиртеплогаз" Газовая котельная, тепловые сети п. Ставрово, ул. Советская, д.№45А
	п. Ставрово, ул. Советская, д.№45А
	01.06.2026
	25.10.2026

	445
	ООО "Владимиртеплогаз" Газовая котельная, тепловые сети п. Ставрово, ул. Механизаторов, д. 10 (РТП) (отапливает д/сад №3)
	п. Ставрово, ул. Механизаторов, д. 10 (РТП)
	01.06.2026
	25.10.2026

	446
	ООО "Владимиртеплогаз"Газовая котельная п. Ставрово, ул. Советская, д. 5А, Дом творчества
	п. Ставрово, ул. Советская, д. 5А, Дом творчества
	01.06.2026
	25.10.2026

	447
	ООО "Владимиртеплогаз" Газовая котельная п. Ставрово, ул. Советская, д.10А, Центр
	п. Ставрово, ул. Советская, д.10А, Центр
	01.06.2026
	25.10.2026

	
	Потребители (Многоквартирные дома)
	
	
	

	448
	Ставрово п, Комсомольская ул, 10
	Ставрово п, Комсомольская ул, 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	449
	Ставрово п, Комсомольская ул, 11
	Ставрово п, Комсомольская ул, 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	450
	Ставрово п, Комсомольская ул, 12
	Ставрово п, Комсомольская ул, 12
	01.06.2026
	10.09.2026

	451
	Ставрово п, Комсомольская ул, 13
	Ставрово п, Комсомольская ул, 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	452
	Ставрово п, Комсомольская ул, 14
	Ставрово п, Комсомольская ул, 14
	01.06.2026
	10.09.2026

	453
	Ставрово п, Комсомольская ул, 15
	Ставрово п, Комсомольская ул, 15
	01.06.2026
	10.09.2026

	454
	Ставрово п, Комсомольская ул, 16
	Ставрово п, Комсомольская ул, 16
	01.06.2026
	10.09.2026

	455
	Ставрово п, Комсомольская ул, 3
	Ставрово п, Комсомольская ул, 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	456
	Ставрово п, Комсомольская ул, 3А
	Ставрово п, Комсомольская ул, 3А
	01.06.2026
	10.09.2026

	457
	Ставрово п, Комсомольская ул, 4
	Ставрово п, Комсомольская ул, 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	458
	Ставрово п, Комсомольская ул, 4А
	Ставрово п, Комсомольская ул, 4А
	01.06.2026
	10.09.2026

	459
	Ставрово п, Комсомольская ул, 5
	Ставрово п, Комсомольская ул, 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	460
	Ставрово п, Комсомольская ул, 6
	Ставрово п, Комсомольская ул, 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	461
	Ставрово п, Комсомольская ул, 7
	Ставрово п, Комсомольская ул, д. 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	462
	Ставрово п, Комсомольская ул, 7А
	Ставрово п, Комсомольская ул, 7А
	01.06.2026
	10.09.2026

	463
	Ставрово п, Комсомольская ул, 8
	Ставрово п, Комсомольская ул, 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	464
	Ставрово п, Механизаторов ул, 19А
	Ставрово п, Механизаторов ул, 19А
	01.06.2026
	10.09.2026

	465
	Ставрово п, Механизаторов ул, 5А
	Ставрово п, Механизаторов ул, 5А
	01.06.2026
	10.09.2026

	466
	Ставрово п, Механизаторов ул, 9
	Ставрово п, Механизаторов ул, 9
	01.06.2026
	10.09.2026

	467
	Ставрово п, Механизаторов ул, 9А
	Ставрово п, Механизаторов ул, 9А
	01.06.2026
	10.09.2026

	468
	Ставрово п, Октябрьская ул, 1
	Ставрово п, Октябрьская ул, 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	469
	Ставрово п, Октябрьская ул, 107
	Ставрово п, Октябрьская ул, 107
	01.06.2026
	10.09.2026

	470
	Ставрово п, Октябрьская ул, 109
	Ставрово п, Октябрьская ул, 109
	01.06.2026
	10.09.2026

	471
	Ставрово п, Октябрьская ул, 111
	Ставрово п, Октябрьская ул, 111
	01.06.2026
	10.09.2026

	472
	Ставрово п, Октябрьская ул, 117
	Ставрово п, Октябрьская ул, 117
	01.06.2026
	10.09.2026

	473
	Ставрово п, Октябрьская ул, 126
	Ставрово п, Октябрьская ул, 126
	01.06.2026
	10.09.2026

	474
	Ставрово п, Октябрьская ул, 130
	Ставрово п, Октябрьская ул, 130
	01.06.2026
	10.09.2026

	475
	Ставрово п, Октябрьская ул, 134
	Ставрово п, Октябрьская ул, 134
	01.06.2026
	10.09.2026

	476
	Ставрово п, Октябрьская ул, 136
	Ставрово п, Октябрьская ул, 136
	01.06.2026
	10.09.2026

	477
	Ставрово п, Октябрьская ул, 140
	Ставрово п, Октябрьская ул, 140
	01.06.2026
	10.09.2026

	478
	Ставрово п, Октябрьская ул, 142
	Ставрово п, Октябрьская ул, 142
	01.06.2026
	10.09.2026

	479
	Ставрово п, Октябрьская ул, 144
	Ставрово п, Октябрьская ул, 144
	01.06.2026
	10.09.2026

	480
	Ставрово п, Октябрьская ул, 148
	Ставрово п, Октябрьская ул, 148
	01.06.2026
	10.09.2026

	481
	Ставрово п, Октябрьская ул, 5
	Ставрово п, Октябрьская ул, 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	482
	Ставрово п, Советская ул, 43
	Ставрово п, Советская ул, 43
	01.06.2026
	10.09.2026

	483
	Ставрово п, Советская ул, 45
	Ставрово п, Советская ул, 45
	01.06.2026
	10.09.2026

	484
	Ставрово п, Советская ул, 92
	Ставрово п, Советская ул, 92
	01.06.2026
	10.09.2026

	485
	Ставрово п, Советская ул, 94
	Ставрово п, Советская ул, 94
	01.06.2026
	10.09.2026

	486
	Ставрово п, Совхозная ул, 11
	Ставрово п, Совхозная ул, 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	487
	Ставрово п, Совхозная ул, 3А
	Ставрово п, Совхозная ул, 3А
	01.06.2026
	10.09.2026

	488
	Ставрово п, Совхозная ул, 4В
	Ставрово п, Совхозная ул, 4В
	01.06.2026
	10.09.2026

	489
	Ставрово п, Совхозная ул, 6
	Ставрово п, Совхозная ул, 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	490
	Ставрово п, Совхозная ул, 7
	Ставрово п, Совхозная ул, 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	491
	Ставрово п, Школьная ул, 1
	Ставрово п, Школьная ул, 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	492
	Ставрово п, Школьная ул, 2
	Ставрово п, Школьная ул, 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	493
	Ставрово п, Школьная ул, 3
	Ставрово п, Школьная ул, 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	494
	Ставрово п, Школьная ул, 4
	Ставрово п, Школьная ул, 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	495
	Ставрово п, Юбилейная ул, 10
	Ставрово п, Юбилейная ул, 10
	01.06.2026
	10.09.2026

	496
	Ставрово п, Юбилейная ул, 11
	Ставрово п, Юбилейная ул, 11
	01.06.2026
	10.09.2026

	497
	Ставрово п, Юбилейная ул, 13
	Ставрово п, Юбилейная ул, 13
	01.06.2026
	10.09.2026

	498
	Ставрово п, Юбилейная ул, 15
	Ставрово п, Юбилейная ул, 15
	01.06.2026
	10.09.2026

	499
	Ставрово п, Юбилейная ул, 17
	Ставрово п, Юбилейная ул, 17
	01.06.2026
	10.09.2026

	500
	Ставрово п, Юбилейная ул, 2
	Ставрово п, Юбилейная ул, 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	501
	Ставрово п, Юбилейная ул, 3
	Ставрово п, Юбилейная ул, 3
	01.06.2026
	10.09.2026

	502
	Ставрово п, Юбилейная ул, 4
	Ставрово п, Юбилейная ул, 4
	01.06.2026
	10.09.2026

	503
	Ставрово п, Юбилейная ул, 4А
	Ставрово п, Юбилейная ул, 4А
	01.06.2026
	10.09.2026

	504
	Ставрово п, Юбилейная ул, 5
	Ставрово п, Юбилейная ул, 5
	01.06.2026
	10.09.2026

	505
	Ставрово п, Юбилейная ул, 6
	Ставрово п, Юбилейная ул, 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	506
	Ставрово п, Юбилейная ул, 7
	Ставрово п, Юбилейная ул, 7
	01.06.2026
	10.09.2026

	507
	Ставрово п, Юбилейная ул, 8
	Ставрово п, Юбилейная ул, 8
	01.06.2026
	10.09.2026

	508
	Ставрово п, Южная ул, 1
	Ставрово п, Южная ул, 1
	01.06.2026
	10.09.2026

	509
	Ставрово п, Южная ул, 2
	Ставрово п, Южная ул, 2
	01.06.2026
	10.09.2026

	
	Объекты социальной сферы
	
	
	

	510
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского муниципального округа имени Героя Российской Федерации гвардии майора Павла Борисовича Якимкина (МБОУ Ставровская СОШ им. Героя Российской Федерации П.Б. Якимкина) (№1)
	п. Ставрово, Школьная улица, д. 6
	01.06.2026
	10.09.2026

	511
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад №3 Улыбка (МБДОУ №3 Улыбка)
	п.Ставрово, ул.Совхозная, д.7а
	01.06.2026
	10.09.2026

	512
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа Детский сад №4 "Колосок" (МБДОУ детский сад №4 Колосок)
	п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.6-а
	01.06.2026
	10.09.2026

	513
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа детский сад № 5 Березка (МБДОУ детский сад № 5 Березка)
	п. Ставрово, ул. Школьная, д. 2а
	01.06.2026
	10.09.2026

	514
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ставровская детская музыкальная школа" Собинского муниципального округа Владимирской области (МБУ ДО "Ставровская ДМШ")
	п. Ставрово, ул.Октябрьская, д. 124
	01.06.2026
	10.09.2026

	515
	Муниципальное бюджетное учреждение спорта "Ставровский физкультурно-оздоровительный комплекс" Собинского муниципального округа Владимирской области
	п. Ставрово, ул. Юбилейная, д.12
	01.06.2026
	10.09.2026

	516
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и спорта поселка Ставрово Собинского муниципального округа Владимирской области"
	п.Ставрово, ул. Октябрьская, д.118В
	01.06.2026
	10.09.2026

	517
	Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"
	п.Ставрово, ул. Советская, д.8
п.Ставрово, ул.Советская, д.13
	01.06.2026
	10.09.2026




Приложение №5
к Постановлению администрации Собинского муниципального округа
от 15.05.2026 № 865
АКТ №__
	оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	
	/
	
	гг.



	
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная 	,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

	от
	“
	
	”
	
	20
	
	г., утвержденной
	


	,
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
	с
	“
	
	”
	
	20
	
	г. по
	“
	
	”
	
	20
	
	г. в соответствии с


Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
	1.
	
	;

	2.
	
	;

	3.
	
	;


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	NN
	 


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	 



	Приложение:
	1.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	2.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	3.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.



	Председатель комиссии:
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)

	Заместитель председателя комиссии:
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)

	Члены комиссии:
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)



С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
	“
	
	”
	
	20
	
	г.
	
	


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


Приложение №6
к Постановлению администрации Собинского муниципального округа
от 15.05.2026 № 865

ПАСПОРТ
	обеспечения готовности к отопительному периоду
	
	/
	
	гг.


Выдан 	,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
	1.
	
	;

	2.
	
	;

	3.
	
	;


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

	Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
	
	№
	
	.


	                    
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
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